滑模施工工艺流程图

施工准备

组装滑模

绑模板内筋

插支撑杆

初升后大检查和调整

绑 钢 筋

正常滑升

浇墙体混凝土

空    提

吊活动平台

浇初升混凝土

绑 墙 筋

绑 钢 筋

浇板混凝土

上一层墙体滑模

支 模 板

拆除模板