# 管道安装工艺流程

安装准备

预留孔洞埋件

管道预制加工

套管安装

卡架安装

防腐处理

管道安装

填堵孔洞

水压试验

系统冲洗

闭水试验

通水试验

调试

竣工验收