风管施工流程图：

领    料

材质检验

展 开 下 料

剪       切

倒 角 制 作

咬 口 折 方

风 管 成 型

法 兰 下 料

焊       接

冲 眼 冲 孔

铆法兰

翻边

成品

检验

出厂喷漆