钢结构安装质量控制程序

《钢结构工程施工及验收规范》（GB 50205-2001）

施工图

施工组织设计（施工方案）

前                              钢结构零部件、附件和配件

材料准备

期                              安装机具

基础与支承面验收合格

作                              测量放线

施工条件        构件验收，并做安装标志

业                              清理作业面

平台安装

构件矫正

组拼装

结构构件就位

校正

施              临时固定

校正

固定

安装顺序

工            柱    梁    刚架    维护系统

支撑

主体结构

钢材及零、部件合格证

连接材料合格证

验              构件检测报告、焊接试件和混凝土试件检测报告

测量记录

吊装记录

收              质量记录

竣工图

《钢结构工程质量检验评定标准》（GB 50221-95）