钢结构制作的质量控制程序

《钢结构工程施工及验收规范》（GB 50205-2001）

施工图纸

施工组织设计（施工技术方案）

技术交底

前                              钢材、连接材料、焊接材料

材料准备

期                              施工机具

焊工考试

作                              焊接材料烘焙

施工准备        钢材除锈

业                              平  台

量具校验

电  源

安全防护

放样

号料

施              切割

边缘加工

矫正与成型

制孔

《钢结构工程质量检验评定标准》（GB50221-2001）

工程维修联系单

组装

工              连接        焊接

普通螺栓连接

高强度螺栓

铆接

竣工图及设计变更文件

验              钢材合格证或试验报告

调整测量记录

收              焊件（试件）试验报告、高强度螺栓检查试验记录

工程试验记录、隐蔽工程验收记录

结构验收记录