风管设备安装流程图

结构做完，弹出建筑标高线

检查穿墙洞标高、位置否准确，基础尺寸是否准确

预留管道穿墙洞

设备开箱检查，准备施工机具和材料

设备吊装，就位

设备找平，找正

设备配管，安装作业

封好吊装口，隔墙砌筑

墙堵孔，抹灰

按要求打好设备基础

运行，调试

土       建

安       装