施工准备

电缆沿电工准备

电缆沿电工准备

工准备

备

电缆沟支架制安

电电缆沟支架制安

沟支架制安

电缆沟支架制安

电缆保护管敷设畅通

电缆保护管敷设完畅通

桥架安装完

电缆沟开挖及铺沙

电缆二次搬运

电缆二次搬运

电缆耐压试验（10KV）

电缆耐压试验

电缆穿管敷设

电缆沿电缆沟敷设

电缆直埋敷设

电缆直埋敷设

通电

电

电缆耐压试验

电缆耐压试验

挂标志牌

标志牌

电缆中间头制安

缆终端头制安

电缆终端头制安

电缆中间头制作

保护管口防水处理

电缆头防火处理

电缆头防火处理

电缆敷设工艺流程

================================================================

说   明

星欣设计图库资料专卖店拥有最新最全的设计参考图库资料，内容涉及景观园林、建筑、规划、室内装修、建筑结构、暖通空调、给排水、电气设计、施工组织设计等各个领域的设计素材和设计图纸等参考学习资料。是为广大艺术设计工作者优质设计学习参考资料。本站所售的参考资料包括设计方案和施工图案例已达几十万套以上，总量在数千G以上。

图库网址http://www.xingsc.cn

ftp://xingxin.oicp.net

联系QQ：447255935

电话：13111542600