模 板 工 程 质 量 控 制 程 序

熟习图纸和技术资料

熟习操作规程和质量标准

平 整 模 板

模板涂刷隔离剂

钢筋工序完成

检查脚手架、脚手板

分部分项工程书面交底

工长参加书面交底

准备工作

分部分项工程书面交底

技术交底

支    模

底部标高、中心线、新面尺寸防线

中 间 抽 查

自       检

执行验评标准

质量评定

钢筋混凝土工序交接检查

不合格的处理（返工）

按梁、柱的件数，各抽查

10%，但均不少于3件；

带形基础、圈梁、板每

30~50m（m2）各抽查1

处，但不少于3块

拆   模

按强度曲线定拆模事件

注意保护棱角

模 板 选 择

浇筑混凝土时留人看模

清理现场文明施工

自 检 记 录

质量评定基础

施 工 基 础

资料管理