风管吊装流程图

风管

确定标高

制作吊架

设置吊点

安装吊架

风管排列

法兰连接 (垫料穿螺丝)

安装就位找平找正

检验