钢吊箱制安及承台灌注工艺流程图

工厂分块制作钢吊箱壁板

在钻孔护筒上设置吊架

钢吊箱组拼

钢吊箱落床

清渣、调位

钢吊箱封底混凝土灌注

绑扎钢筋

钢筋加工

灌注承台混凝土

吊箱壁板运到墩位

布设水封设备

钻孔护筒接装

抽水、清基、凿桩

养生、拆除吊架