锚杆施工工艺流程图

量测、放线

钻 机 就 位

调 整 角 度

钻    孔

钻至设计深度

压力风冲洗孔

插钢绞线及注浆管

一 次 注 浆

二 次 注 浆

养  护

安装锚固传力装置

张    拉

锚具锁定

封    锚

制作钢绞线

检查、验收

制作水泥砂浆

制作纯水泥

检查、验收

冲洗设备

冲洗设备