土钉墙施工工艺流程图

根据地质划分开挖高度

开挖土方并修整边坡

初喷底层混凝土

钻 设 钉 孔

土 钉 安 装

注   浆

挂钢筋网并与土钉尾部焊牢

安装泄水管

复喷表层混凝土至设计厚度